## Sheet1
id | mgt_cls | eqpt_family | eqpt_tp | eqpt_cat_nm | eqpt_cat_abbr | disp_order | rem
1 | C | AC | 010 | エアコン
2 | C | AC | 020 | 換気扇
3 | C | AC | 030 | クリーンルーム
4 | C | AC | 999 | 未決定
5 | C | BD | 010 | 倉庫
6 | C | BD | 020 | 工場
7 | C | BD | 030 | 事務所
8 | C | BD | 040 | 変電所
9 | C | BD | 050 | 電気室
10 | C | BD | 060 | トイレ
11 | C | BD | 070 | その他
12 | C | BD | 999 | 未決定
13 | C | FD | 010 | タンク
14 | C | FD | 020 | ポンプ
15 | C | FD | 030 | サポート
16 | C | FD | 040 | ブロアー
17 | C | FD | 050 | 電気盤
18 | C | FD | 060 | 変圧器
19 | C | FD | 999 | 未決定
20 | C | FR | 010 | 装置
21 | C | FR | 020 | タンク
22 | C | FR | 030 | その他
23 | C | FR | 999 | 未決定
24 | C | GR | 010 | 樹木
25 | C | GR | 020 | 芝生
26 | C | GR | 999 | 未決定
27 | C | MA | 010 | 煙突
28 | C | MA | 020 | エレベーター
29 | C | MA | 030 | 桟橋
30 | C | MA | 040 | シックナー
31 | C | MA | 050 | 中和槽
32 | C | MA | 060 | 海水ピット
33 | C | MA | 070 | 受水槽
34 | C | MA | 080 | 用水設備
35 | C | MA | 090 | ろ過設備
36 | C | MA | 999 | 未決定
37 | C | RD | 010 | 舗装
38 | C | RD | 020 | ガードレール
39 | C | RD | 030 | カーブミラー
40 | C | RD | 040 | ライン
41 | C | RD | 050 | 排水溝
42 | C | RD | 999 | 未決定
43 | C | RK | 010 | 共通
44 | C | RK | 999 | 未決定
45 | E | BR | 010 | 配線用遮断器(MCCB)
46 | E | BR | 020 | 漏電遮断器(ELCB)
47 | E | BR | 030 | 配線用遮断器(積算電力量計付)
48 | E | BR | 040 | ナイフスイッチ
49 | E | BR | 999 | 型式未設定
50 | E | CA | 010 | 高圧幹線
51 | E | CA | 020 | 高圧設備(TR､M､SC)
52 | E | CA | 999 | 型式未設定
53 | E | CB | 010 | 気中遮断器
54 | E | CB | 020 | 油入遮断器
55 | E | CB | 030 | 真空遮断器
56 | E | CB | 040 | ガス遮断器
57 | E | CB | 999 | 型式未設定
58 | E | DS | 010 | 断路器(ヒューズ付)
59 | E | DS | 020 | 断路器(ヒューズなし)
60 | E | DS | 999 | 型式未設定
61 | E | EM | 010 | 電動機
62 | E | EM | 999 | 型式未設定
63 | E | FA | 010 | 火災感知器
64 | E | FA | 020 | 受信盤
65 | E | FA | 999 | 型式未設定
66 | E | GE | 010 | 避雷針
67 | E | GE | 020 | 電気接地(A､B､C､D種)
68 | E | GE | 030 | 静電接地
69 | E | GE | 999 | 型式未設定
70 | E | HB | 010 | 高圧盤
71 | E | HB | 999 | 型式未設定
72 | E | HI | 010 | 計器用変圧器(PT､VT)
73 | E | HI | 020 | 計器用変流器(CT)
74 | E | HI | 030 | 零相変流器(ZCT)
75 | E | HI | 040 | 接地形計器用変圧器(EVT､GPT)
76 | E | HI | 050 | 電流計
77 | E | HI | 060 | 電圧計
78 | E | HI | 070 | 電力計
79 | E | HI | 080 | 周波数計
80 | E | HI | 090 | 力率計
81 | E | HI | 100 | 積算電力量計
82 | E | HI | 110 | マルチメーター
83 | E | HI | 999 | 型式未設定
84 | E | LA | 010 | 避雷器
85 | E | LA | 999 | 型式未設定
86 | E | LE | 010 | 場内放送
87 | E | LE | 020 | ページング
88 | E | LE | 030 | 電話交換機
89 | E | LE | 999 | 型式未設定
90 | E | MC | 010 | MCC(ユニット含む)
91 | E | MC | 020 | インバータ
92 | E | MC | 030 | 制御部品
93 | E | MC | 999 | 型式未設定
94 | E | PR | 010 | 過電流継電器
95 | E | PR | 020 | 過電圧継電器
96 | E | PR | 030 | 不足電圧継電器
97 | E | PR | 040 | 地絡過電流継電器
98 | E | PR | 050 | 地絡過電圧継電器
99 | E | PR | 060 | 周波数継電器
100 | E | PR | 070 | 比率差動継電器
101 | E | PR | 080 | 地絡方向継電器
102 | E | PR | 090 | 地絡無方向継電器
103 | E | PR | 999 | 型式未設定
104 | E | SC | 010 | リアクトル一体型(接触器付)
105 | E | SC | 020 | リアクトル一体型(接触器なし)
106 | E | SC | 030 | リアクトル
107 | E | SC | 040 | コンデンサ
108 | E | SC | 050 | 接地用コンデンサ
109 | E | SC | 060 | 放電コイル
110 | E | SC | 999 | 型式未設定
111 | E | SW | 010 | 高圧負荷開閉器(LBS)
112 | E | SW | 020 | 高圧真空負荷開閉器(VS)
113 | E | SW | 030 | 高圧気中負荷開閉器(AS､PAS)
114 | E | SW | 040 | 高圧ガス負荷開閉器
115 | E | SW | 050 | 高圧油入負荷開閉器(OS)
116 | E | SW | 060 | 高圧カットアウトスイッチ(PC)
117 | E | SW | 999 | 型式未設定
118 | E | TR | 010 | 油入変圧器
119 | E | TR | 020 | モールド変圧器
120 | E | TR | 030 | 乾式変圧器
121 | E | TR | 040 | 特高変圧器
122 | E | TR | 999 | 型式未設定
123 | E | UP | 010 | 直流電源装置
124 | E | UP | 020 | 無停電電源装置(UPS)
125 | E | UP | 999 | 型式未設定
126 | I | AM | 010 | エアノッカー
127 | I | AM | 020 | パルスエアー
128 | I | AM | 999 | 型式未設定
129 | I | CO | 010 | ディストリビュータ
130 | I | CO | 020 | アイソレーター
131 | I | CO | 030 | P/I変換器
132 | I | CO | 040 | I/P変換器
133 | I | CO | 050 | 温度変換器
134 | I | CO | 060 | 警報設定器
135 | I | CO | 070 | パルス変換器
136 | I | CO | 080 | 演算器
137 | I | CO | 090 | 重量変換器（指示計）
138 | I | CO | 100 | A/D・D/A変換器
139 | I | CO | 999 | 型式未設定
140 | I | CV | 010 | ダイヤフラム弁
141 | I | CV | 020 | ボール弁
142 | I | CV | 030 | グローブ弁
143 | I | CV | 040 | バタフライ弁
144 | I | CV | 050 | ゲート弁
145 | I | CV | 060 | 三方弁（四方弁）
146 | I | CV | 070 | 電動弁
147 | I | CV | 080 | Ｖポート弁
148 | I | CV | 090 | カムフレックス弁
149 | I | CV | 100 | ディスク弁
150 | I | CV | 110 | ワンダー弁
151 | I | CV | 120 | フラップ弁
152 | I | CV | 130 | セグメンタルボール弁
153 | I | CV | 140 | 耐酸弁
154 | I | CV | 150 | ゲージ弁
155 | I | CV | 999 | 型式未設定
156 | I | DS | 010 | コントローラー
157 | I | DS | 020 | インターフェイスPC
158 | I | DS | 999 | 型式未設定
159 | I | FT | 010 | 差圧伝送器（電気式）
160 | I | FT | 020 | 差圧伝送器（空気式）
161 | I | FT | 030 | 電磁流量計
162 | I | FT | 040 | 容積式流量計
163 | I | FT | 050 | 面積式流量計
164 | I | FT | 060 | コリオリ式質量流量計
165 | I | FT | 070 | タービン流量計
166 | I | FT | 080 | 渦式流量計
167 | I | FT | 090 | 超音波式流量計
168 | I | FT | 999 | 型式未設定
169 | I | GA | 010 | NOX計
170 | I | GA | 020 | SO2計
171 | I | GA | 030 | O2計
172 | I | GA | 040 | ジルコニア式酸素濃度計
173 | I | GA | 050 | 水素濃度計
174 | I | GA | 060 | ばい煙濃度計
175 | I | GA | 070 | 湿度計
176 | I | GA | 080 | 露点計
177 | I | GA | 090 | 水分計
178 | I | GA | 100 | ガスクロマトグラフ
179 | I | GA | 110 | CH4計
180 | I | GA | 999 | 型式未設定
181 | I | GD | 010 | 可燃性ガス検知器
182 | I | GD | 020 | 毒性ガス検知器
183 | I | GD | 030 | 酸素ガス検知器
184 | I | GD | 999 | 型式未設定
185 | I | GG | 010 | 圧力ゲージ
186 | I | GG | 020 | 温度ゲージ
187 | I | GG | 030 | 流量ゲージ
188 | I | GG | 040 | 差圧ゲージ
189 | I | GG | 999 | 型式未設定
190 | I | GK | 010 | 現場型調節計
191 | I | GK | 020 | 現場型指示計
192 | I | GK | 999 | 型式未設定
193 | I | GS | 010 | フロート式レベルスイッチ
194 | I | GS | 020 | フロートなしレベルスイッチ
195 | I | GS | 030 | 音叉式レベルスイッチ
196 | I | GS | 035 | 振動式レベルスイッチ
197 | I | GS | 040 | 静電容量式レベルスイッチ
198 | I | GS | 050 | 回転体式レベルスイッチ
199 | I | GS | 060 | 空気圧式レベルスイッチ
200 | I | GS | 065 | ピストン式レベルスイッチ
201 | I | GS | 070 | 圧力スイッチ
202 | I | GS | 080 | 温度スイッチ
203 | I | GS | 090 | フロースイッチ
204 | I | GS | 100 | 放射線式レベルスイッチ
205 | I | GS | 999 | 型式未設定
206 | I | KC | 010 | 計装共通
207 | I | KC | 999 | 型式未設定
208 | I | KO | 010 | 振動計
209 | I | KO | 020 | 回転計
210 | I | KO | 030 | UVセンサー
211 | I | KO | 040 | UVリレー
212 | I | KO | 050 | フレームメーター
213 | I | KO | 060 | 変位計
214 | I | KO | 070 | 加速度計
215 | I | KO | 080 | 湿度計
216 | I | KO | 090 | 風向風速計
217 | I | KO | 100 | 雨量計
218 | I | KO | 999 | 型式未設定
219 | I | LA | 010 | PH計
220 | I | LA | 020 | ORP計
221 | I | LA | 030 | 導電率計
222 | I | LA | 040 | 白濁計
223 | I | LA | 050 | 濁度計
224 | I | LA | 060 | TOC計
225 | I | LA | 070 | BOD計
226 | I | LA | 080 | UV計
227 | I | LA | 090 | 振動式密度計
228 | I | LA | 999 | 型式未設定
229 | I | LP | 010 | 制御ループ
230 | I | LP | 020 | 監視ループ
231 | I | LP | 999 | 型式未設定
232 | I | LT | 010 | 差圧伝送器（電気式）
233 | I | LT | 020 | 差圧伝送器（空気式）
234 | I | LT | 030 | 電波（レーダー）式レベル計
235 | I | LT | 040 | フロート式レベル計
236 | I | LT | 050 | 静電容量式レベル計
237 | I | LT | 060 | 超音波式レベル計
238 | I | LT | 070 | ディスプレ式レベル計
239 | I | LT | 080 | 放射線式レベル計
240 | I | LT | 090 | 抵抗式レベル計
241 | I | LT | 100 | ガイドパルス式
242 | I | LT | 110 | 投げ込み式レベル計
243 | I | LT | 999 | 型式未設定
244 | I | ME | 010 | 基準分銅
245 | I | ME | 020 | 実用分銅
246 | I | ME | 030 | 取引用台秤
247 | I | ME | 040 | 一般用台秤
248 | I | ME | 050 | ロードセル式ウェイビン
249 | I | ME | 060 | ポイドメーター
250 | I | ME | 070 | ホッパースケール
251 | I | ME | 080 | パッカースケール
252 | I | ME | 090 | フレコンバック
253 | I | ME | 100 | トラックスケール
254 | I | ME | 110 | オートチェッカー
255 | I | ME | 120 | サーベイメーター
256 | I | ME | 130 | コンスタントフィーダー
257 | I | ME | 999 | 型式未設定
258 | I | MO | 010 | モニター
259 | I | MO | 020 | カメラ
260 | I | MO | 030 | 映像記憶装置
261 | I | MO | 040 | コントローラ
262 | I | MO | 999 | 型式未設定
263 | I | PC | 010 | 汎用コンピュータ
264 | I | PC | 999 | 型式未設定
265 | I | PK | 010 | 指示計
266 | I | PK | 020 | 記録計
267 | I | PK | 030 | 調節計
268 | I | PK | 040 | プログラム調節計
269 | I | PK | 050 | 積算計
270 | I | PK | 999 | 型式未設定
271 | I | PL | 010 | PLC（ベース8） |  | 1
272 | I | PL | 020 | タッチパネル |  | 3
273 | I | PL | 030 | PLC（ベース16） |  | 2
274 | I | PL | 999 | 型式未設定 |  | 4
275 | I | PT | 010 | 差圧伝送器（電気式）
276 | I | PT | 020 | 差圧伝送器（空気式）
277 | I | PT | 030 | 圧力伝送器（電気式）
278 | I | PT | 040 | 圧力伝送器（空気式）
279 | I | PT | 050 | 絶対圧力伝送器（電気式）
280 | I | PT | 060 | 絶対圧力伝送器（空気式）
281 | I | PT | 070 | 指示伝送器
282 | I | PT | 999 | 型式未設定
283 | I | TE | 010 | 測温抵抗体
284 | I | TE | 020 | 熱電対
285 | I | TE | 030 | バイメタル式温度計
286 | I | TE | 040 | サーミスタ温度計
287 | I | TE | 050 | 放射温度計
288 | I | TE | 060 | 温度伝送器
289 | I | TE | 070 | 接点付温度計
290 | I | TE | 080 | メゾンテT
291 | I | TE | 999 | 型式未設定
292 | I | UP | 010 | 無停電電源装置（小型）
293 | I | UP | 999 | 型式未設定
294 | I | XV | 010 | ダイヤフラム弁
295 | I | XV | 020 | ボール弁
296 | I | XV | 030 | グローブ弁
297 | I | XV | 040 | バタフライ弁
298 | I | XV | 050 | ゲート弁
299 | I | XV | 060 | 三方弁（四方弁）
300 | I | XV | 070 | 電動弁
301 | I | XV | 080 | フラッシュ弁
302 | I | XV | 090 | Vポート弁
303 | I | XV | 100 | カムフレックス弁
304 | I | XV | 110 | ディスク弁
305 | I | XV | 120 | ワンダー弁
306 | I | XV | 130 | フラップ弁
307 | I | XV | 140 | プラグ弁
308 | I | XV | 999 | 型式未設定
309 | M | AG | 010 | 攪拌機（縦型）
310 | M | AG | 020 | 攪拌機（横型）
311 | M | AG | 999 | 型式未設定
312 | M | BO | 010 | 水管ボイラー
313 | M | BO | 020 | パッケージボイラー
314 | M | BO | 030 | 炉筒煙管ボイラー
315 | M | BO | 040 | 煙管ボイラー
316 | M | BO | 050 | 廃熱ボイラー
317 | M | BO | 999 | 型式未設定
318 | M | BW | 010 | 遠心型
319 | M | BW | 020 | 軸流型
320 | M | BW | 030 | 容積型
321 | M | BW | 999 | 型式未設定
322 | M | CP | 010 | 遠心圧縮機
323 | M | CP | 020 | 往復動圧縮機
324 | M | CP | 030 | スクリュー
325 | M | CP | 999 | 型式未設定
326 | M | CR | 010 | 天井クレーン
327 | M | CR | 020 | ホイストクレーン
328 | M | CR | 030 | エレベーター
329 | M | CR | 040 | 簡易リフト
330 | M | CR | 999 | 型式未設定
331 | M | CV | 010 | ベルトコンベアー
332 | M | CV | 020 | チェーンコンベアー
333 | M | CV | 030 | バケットエレベーター
334 | M | CV | 040 | 振動コンベアー
335 | M | CV | 050 | スクリューコンベア
336 | M | CV | 060 | エアースライダー
337 | M | CV | 070 | ロータリーバルブ
338 | M | CV | 080 | フィーダー
339 | M | CV | 999 | 型式未設定
340 | M | DC | 010 | バグフィルター
341 | M | DC | 020 | サイクロン
342 | M | DC | 030 | 湿式電気集塵機
343 | M | DC | 040 | 手動振動式
344 | M | DC | 999 | 型式未設定
345 | M | DR | 010 | ドライヤー
346 | M | DR | 020 | エキストルーダー
347 | M | DR | 030 | ダブルコーン
348 | M | DR | 999 | 型式未設定
349 | M | EX | 010 | 固定管板式 |  | 1
350 | M | EX | 020 | 遊動看板式 |  | 2
351 | M | EX | 030 | 浮動頭式 |  | 3
352 | M | EX | 040 | 二重管式 |  | 4
353 | M | EX | 050 | Ｕ字管式 |  | 5
354 | M | EX | 060 | プレート式 |  | 6
355 | M | EX | 070 | スパイラル式 |  | 7
356 | M | EX | 080 | ケトル型 |  | 8
357 | M | EX | 090 | 冷却塔 |  | 9
358 | M | EX | 999 | 型式未設定 |  | 10
359 | M | FU | 010 | 加熱炉
360 | M | FU | 020 | 空気予熱器
361 | M | FU | 030 | カルサイナー
362 | M | FU | 040 | キルンクーラー
363 | M | FU | 999 | 型式未設定
364 | M | GE | 010 | 歯車
365 | M | GE | 020 | サイクロ・バイエル
366 | M | GE | 030 | 無段変速機
367 | M | GE | 999 | 型式未設定
368 | M | LA | 010 | ローディングアーム
369 | M | LA | 999 | 型式未設定
370 | M | LV | 010 | ガラスゲージ式
371 | M | LV | 020 | サイトグラス式
372 | M | LV | 999 | 型式未設定
373 | M | MI | 010 | ボールミル
374 | M | MI | 020 | マイクロナイザー
375 | M | MI | 030 | 縦型サンドミル
376 | M | MI | 040 | 横型サンドミル
377 | M | MI | 050 | ハンマーミル
378 | M | MI | 060 | レイモンドミル
379 | M | MI | 070 | ペプルミル
380 | M | MI | 999 | 型式未設定
381 | M | MV | 010 | ボール弁
382 | M | MV | 020 | 玉形弁
383 | M | MV | 030 | 仕切り弁
384 | M | MV | 040 | 逆止弁
385 | M | MV | 050 | ニードル弁
386 | M | MV | 060 | ダイヤフラム弁
387 | M | MV | 070 | 減圧弁
388 | M | MV | 080 | バタフライ弁
389 | M | MV | 999 | 型式未設定
390 | M | PE | 010 | 充填機
391 | M | PE | 020 | キャッパー（供給機・締め機）
392 | M | PE | 030 | ラベラー
393 | M | PE | 040 | 計量機
394 | M | PE | 050 | 金属検知器
395 | M | PE | 060 | 口折り機（ミシン）、グルーシーラー
396 | M | PE | 070 | ケーサー（箱詰め機）
397 | M | PE | 080 | 製函機
398 | M | PE | 090 | 封函機
399 | M | PE | 100 | パレタイザー（パレタイジングロボット）
400 | M | PE | 110 | 制御盤
401 | M | PE | 999 | 型式未設定
402 | M | PI | 010 | 塩素配管
403 | M | PI | 020 | 四塩化チタン配管
404 | M | PI | 030 | リサイクル塩素ガス配管
405 | M | PI | 040 | 95%硫酸配管
406 | M | PI | 050 | 弗酸配管
407 | M | PI | 060 | 塩酸ガス配管
408 | M | PI | 070 | LNG配管
409 | M | PI | 999 | 型式未設定
410 | M | PM | 010 | 遠心ポンプ
411 | M | PM | 020 | ハイセックポンプ
412 | M | PM | 030 | ワーマンポンプ
413 | M | PM | 040 | 往復動ポンプ
414 | M | PM | 050 | 容積型回転ポンプ
415 | M | PM | 060 | キャンドポンプ
416 | M | PM | 070 | マグネットポンプ
417 | M | PM | 080 | 真空ポンプ
418 | M | PM | 090 | モーノポンプ
419 | M | PM | 999 | 型式未設定
420 | M | RC | 010 | 塩化炉
421 | M | RC | 020 | オートクレーブ
422 | M | RC | 030 | 加水分解槽
423 | M | RC | 040 | 反応器
424 | M | RC | 999 | 型式未設定
425 | M | RE | 010 | スクリュー式チラー
426 | M | RE | 020 | スクロール式
427 | M | RE | 999 | 型式未設定
428 | M | SP | 010 | 遠心分離機
429 | M | SP | 020 | エアーセパレーター
430 | M | SP | 030 | スーパーデカンター
431 | M | SP | 040 | 振動篩
432 | M | SP | 050 | RVF・オリバー
433 | M | SP | 060 | ムアー
434 | M | SP | 070 | フィルタープレス
435 | M | SP | 080 | シックナー
436 | M | SP | 090 | クラッシュファイヤー
437 | M | SP | 100 | ベルトフィルター
438 | M | SP | 110 | チューブフィルター
439 | M | SP | 120 | サンドセパレーター
440 | M | SP | 999 | 型式未設定
441 | M | SV | 010 | 安全弁
442 | M | SV | 020 | ラプチャーディスク
443 | M | SV | 030 | リリーフ弁
444 | M | SV | 040 | ブリザー弁
445 | M | SV | 050 | フレームアレスタ
446 | M | SV | 999 | 型式未設定
447 | M | TW | 010 | 蒸留塔
448 | M | TW | 020 | 吸収塔（スクラバー）
449 | M | TW | 030 | 吸着塔
450 | M | TW | 040 | 冷却塔
451 | M | TW | 999 | 型式未設定
452 | M | VE | 010 | 横型
453 | M | VE | 020 | 竪型
454 | M | VE | 030 | 球形
455 | M | VE | 999 | 型式未設定